天津工业大学文件

津工大[2019]21号

签发人：夏长亮

天津工业大学大型仪器设备管理办法
（2019年修订）

第一章  总则

第一条  为加强我校大型仪器设备的管理，充分发挥其使用效益和支撑作用，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高[2000]9号）《天津市市级事业单位国有资产管理暂行办法》（津财教[2013]2号）《天津市财政局关于延长<天津市市级行政单位国有资产管理暂行办法>等4个管理办法有效期的通知》（津财会[2018]38号）《天津市普通高等学校实验室仪器设备管理办法（试行）》（津教委办[2016]100号）等文件，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条  大型仪器设备是指单价在10万元（含10万元）以上的仪器设备；单价不足10万元，但属于成套购置或需配套使用，总价格在10万元（含10万元）以上的仪器设备也按本办法管理。

大型仪器设备分为三级，单价10万元（含）至40万元为A级设备，40万元（含）至100万元为B级设备，100万元（含）以上为C级设备。B级、C级设备同时为天津市教育委员会（以下简称市教委）、教育部管辖的仪器设备，是学校的重点管理对象。

第三条  大型仪器设备是国家固定资产的重要组成部分。无论使用何种购置经费（含上级拨款、学校自筹经费、科研经费、社会赞助等）、来自何种渠道（含购置、赠送、调拨、自制、定制等）的大型仪器设备，均适用本办法。

第四条  在保证教学、科研任务的同时，大型仪器设备应积极对校内外开放，实现“专管公用，资源共享”。

第五条  国有资产与设备管理处是学校教学科研大型仪器设备的归口管理部门，对全校教学科研大型仪器设备进行监管。大型仪器设备的使用部门负责其日常使用和管理。

第二章  验收、管理及使用

第六条  大型仪器设备的验收是保证仪器设备质量、维护学校权益的前提和重要环节。大型仪器设备由使用部门负责验收工作。设备到货后应及时验收，最迟于到货后30天内完成验收工作。

㈠　大型仪器设备到货前，使用部门须充分做好安装硬件条件、专职管理人员配备、必要的检测仪器和试样等准备工作。

㈡　使用部门须成立验收小组，成员包括部门教学、科研负责人，设备管理和操作人员，有关专家等。设备到货后，须由验收小组、国有资产与设备管理处及设备生产厂家或供应商共同到场后，依据购置合同条款，共同进行开箱验收工作，并认真填写《天津工业大学大型仪器设备开箱记录》（附件一）。若发现问题，须通过拍摄照片、视频等方式保留现场资料，做好索赔准备工作。任何单位及个人不得私自开箱。

㈢　使用部门验收小组严格按照大型仪器设备购置合同和使用说明书等技术资料，对各项技术指标和性能进行安装测试，并填写《天津工业大学大型仪器设备验收报告》（附件二，以下简称验收报告），由使用部门审批后报国有资产与设备管理处备案。

㈣　大型仪器设备验收合格后，使用部门应及时到国有资产与设备管理处建立固定资产账，并于设备明显处粘贴条形码标签。

㈤　验收合格一周内，使用部门向国有资产与设备管理处提交《天津工业大学大型仪器设备申购工作档案》（附件三），由国有资产与设备管理处审核后统一交档案馆存档。

㈥　若验收不合格，使用部门须在购置合同规定期限内办理索赔事宜，进口设备由外贸代理商协助办理索赔事宜，在此期间任何人不得动用该仪器设备。若因工作失误，贻误索赔，造成损失，学校将追究相关人员责任。

第七条  使用部门为每台大型仪器设备制定操作规程，张贴于该设备附近明显处。

第八条  大型仪器设备使用人员必须经培训合格后，方可操作大型仪器。未参加培训或培训不合格者禁止使用大型仪器设备。使用人员须严格按照操作规程使用大型仪器设备，设备开机使用过程中严禁脱岗，确保设备的安全使用；同时，及时规范填写“天津工业大学大型仪器设备使用管理记录本”，使用记录本由学院留存，以备检查和考核。

第九条  大型仪器设备使用部门应为每台大型仪器设备配备至少一名专职管理人员，提高其使用效率，保证大型仪器设备充分发挥使用效益，严禁出现仪器设备闲置现象。专职管理人员应相对稳定，不得随意更换。

第十条  仪器设备专职管理人员须对大型仪器设备的完好率、使用率负责，负责对大型仪器设备定期维护、保养、检验等，保证其功能、精度和有效使用年限。任何人不得拆改大型仪器设备。

第十一条  对大型仪器设备进行处置时，须符合《天津工业大学仪器设备处置实施细则》中的相关规定，同时应填写《天津工业大学大型仪器设备处置申请表》（附件四），经3名以上相近专家鉴定同意后报国有资产与设备管理处，经校长办公会议审议通过后，并报市教委主管部门审批或备案。

第十二条  因教学科研、设备功能开发等需要，已验收设备需后期购置附件、配件等，须按增值建账，增值后整套设备总额达到10万元以上（含10万元）的，将自动纳入大型仪器设备管理使用。

第十三条  大型仪器设备闲置，或者因个人原因不能开展开放共享服务，或者连续两年考核不合格，导致仪器设备未充分发挥其使用效益，学校有权调拨给校内急需使用的部门。

第十四条  发现大型仪器设备丢失，须立即向学校保卫处或者公安机关报案。持学校保卫处出具的相关证明或者公安机关出具的相关立案证明，由使用部门确定大型仪器设备的专职管理人员或者使用人的责任和处理意见，10日内到国有资产与设备管理处办理相关手续。

第十五条  对损坏、丢失的大型仪器设备进行赔偿时，应参照《天津工业大学仪器设备损坏、丢失赔偿办法》执行。

第十六条  学校设立“大型仪器设备维修费”专门账户，实行专款专用。各部门申请使用该账户资金对大型仪器设备进行维修流程为：

㈠　使用部门填写《天津工业大学大型仪器设备维修费申请表》（附件五）报国有资产与设备管理处审批，其中，维修费超过5万元或者达到设备原值50%的，须经3名以上同行专家论证合格；

㈡　审批通过后，使用部门组织相关技术人员对大型仪器设备进行维修；

㈢　维修完成后，填写《天津工业大学大型仪器设备维修验收表》（附件六），报国有资产与设备管理处备案；

㈣　相关票据经国有资产与设备管理处审核签字后进行报销。

第三章  开放共享

第十七条  在保证教学、科研使用的同时，大型仪器设备应对校内其它学科专业及校外开放共享，做到“专管公用、开放共享”，共享机时一般应不低于总运行机时的10%。

第十八条  为促进我校大型仪器设备开放共享，符合条件的大型仪器设备应加入市教委、市科委大型仪器设备开放共享平台，服从上级主管部门统一管理，为天津市乃至京津冀区域经济发展服务。

第十九条  新购置的大型仪器设备在验收后一个月内，符合条件的应加入市教委、市科委共享平台。

第二十条  学校鼓励大型仪器设备为天津市科技型中小企业开放共享服务，并积极申请天津市大型科学仪器开放共享财政补贴资金，申请到的财政补贴资金按照《天津工业大学大型科学仪器市财政补贴资金使用与管理办法》使用和管理。

第四章  考核与奖惩

第二十一条  根据《天津市普通高等学校贵重仪器设备年度使用效益考核办法（试行）》（津教委高[2009]41号）的规定，学校对学校大型仪器设备进行年度考核，学校将对考核优秀者予以奖励，不合格者限期整改。

第二十二条  对使用效率低、拒不共享服务或共享服务差的单位和个人给予批评，学校有关部门对其后续设备申购给予暂缓处理，同时建议学校暂缓或减少该设备所在学科或部门的后续设备经费投入。

第五章  附则

第二十三条  对涉及国家安全和秘密的大型仪器设备的配置、使用、处置等管理工作，须遵守国家有关保密的规定。

第二十四条  本办法若有与上级新发文件不符之处，以上级新发文件为准；学校已有相关文件或规定与本文件不符之处，以本文件为准。

第二十五条  本办法自发布之日起施行，原《天津工业大学大型仪器设备管理办法》（津工大[2017]141号）文件同时废止。

第二十六条  本办法由国有资产与设备管理处负责解释。

附件：一、天津工业大学大型仪器设备开箱记录

二、天津工业大学大型仪器设备验收报告

三、天津工业大学大型仪器设备申购工作档案

四、天津工业大学大型仪器设备处置申请表

五、天津工业大学大型仪器设备维修费申请表

六、天津工业大学大型仪器设备维修验收表

天津工业大学

二〇一九年一月十五日

（印发：各学院、部、处及直属部门）

附件一：

天津工业大学大型仪器设备开箱记录

填表日期：      年    月    日

| 大型仪器设备中文名称 |  |  |  |  |  |  | 单 价 |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  | 存放地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 到货日期 |  |  |  |  |  |  | 开箱日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 索赔期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 销 商 |  |  |  |  |  |  | 技术验收期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 包 装 箱 体 |  | 完 好 |  |  |  |  | 设 备 外 观 |  | 完 好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 破 损 |  |  |  |  |  |  | 破 损 |  |  |  |  |  |
|  |  | 修 补 |  |  |  |  |  |  | 修 补 |  |  |  |  |  |
|  |  | 干湿水渍 |  |  |  |  |  |  | 锈 蚀 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |
| 按 照 合 同 购 置 清 单 清 点 物 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物 品 清 单 |  |  |  |  |  |  |  | 使用说明书、软件等技术资料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规格型号 |  | 数量 | 完好 | 缺失 | 序号 | 名 称 |  |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 经销商代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 大型仪器专职管理人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 部门负责人签字（公章） |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 国有资产与设备管理处签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

天津工业大学大型仪器设备验收报告

填表日期：      年    月     日

| 大型仪器设备 中文名称 |  |  |  |  | 单 价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
| 大型仪器设备 专职管理人员姓名 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |
| 按照合同和使用说明书等技术资料，对该设备各项技术指标和性能验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 及 性 能 指 标 验 收 意 见 设备负责人签字： 验收小组组长签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 员 签 字 | 姓 名 | 部 门 |  | 职称（职务） |  | 部 门 意 见 |  | 负责人签字： (公章) 年 月 日 |

附件三：

天津工业大学大型仪器设备申购工作档案

档 案 目 录

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 大型仪器设备购置前论证申报书 |
| 2 | 大型仪器设备购置前论证申报书批准件 |
| 3 | 大型仪器设备购置合同 |
| 4 | 大型仪器设备使用说明书（原件含光盘） |
| 5 | 大型仪器设备开箱记录 |
| 6 | 大型仪器设备验收报告 |
| 7 | 大型仪器设备操作规程 |

附件四：

天津工业大学大型仪器设备处置申请表

| 设备名称 |  | 设备编号 |  |  | 购置日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 资金来源 |  |  | 存放地点 |  |  |  |
| 单 价 | 元 | 生产厂家 |  |  | 专职管理人员 |  |  |  |
| 处置 原因 | （可另附页） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 意 见 | （可另附页） 年 月 日 |  |  | 专家姓名 |  | 职称 | 部 门 |  |
| 部 门 意 见 | 科室意见 |  |  | 部门意见 |  |  |  |  |
|  | 签字： 年 月 日 |  |  | 签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 国有资产与设备管理处意见 | 大型仪器管理科意见 |  |  | 分管领导意见 |  |  |  |  |
|  | 签字： 年 月 日 |  |  | 签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，填写后交至国有资产与设备管理处大型仪器管理科，行政中心332室。

附件五：

天津工业大学大型仪器设备维修费申请表

| 设备名称 |  | 设备编号 |  | 单价（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  | 规 格 |  | 安装地点 |  |
| 所属部门 |  | 实验室名称 |  | 购置时间 |  |
| 近三年年均使用机时 |  |  | 使用方向 |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 拟维修单位 |  |  |
| 故障现象、 原因 |  |  |  |  |  |
| 预计维修、 更换零部件项目及经费预算细目 | （维修费超过5万元或维修费达到设备原值50%的，须组织专家论证，另附页。） |  |  |  |  |
| 效益 预测 | （简要说明该设备修好后，在教学、科研等方面的用途、年使用机时等） |  |  |  |  |
| 部门 意见 | 科室意见 |  |  | 部门意见 |  |
|  | 签字： 年 月 日 |  |  | 签字： （公章） 年 月 日 |  |
| 国有资产与设备管理处意见 | 大型仪器管理科意见 |  |  | 分管领导意见 |  |
|  | 签字： 年 月 日 |  |  | 签字： （公章） 年 月 日 |  |

附件六：

天津工业大学大型仪器设备维修验收表

| 设备名称 |  | 设备编号 |  | 安装地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 单价（万元） |  | 生产厂家 |  |
| 实验室名称 |  | 专职管理人员 |  | 维修完成日期 |  |
| 维修单位 |  |  |  | 维修费用 |  |
| 维修项目、更换零件等情况： |  |  |  |  |  |
| 验收意见：（相关功能、技术指标鉴定、试用请况等，附维修单位证明材料） 验收人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 科室意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 部门意见： 签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |