ICS 11.220

CCS B 41

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T  XXX-202X

代替NY/T 572-2016、NY/T 2960-2016

兔出血症诊断技术

- Diagnostic techniques for Rabbit Haemorrhagic Disease

- 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

- （注：征求意见时必须保留这句话。）

- 202- - 发布                                   202- - 实施

中华人民共和国农业农村部发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草原则》的规定起草。

本文件代替NY/T 572—2016《兔病毒性出血病血凝和血凝抑制试验方法》和NY/T 2960—2016《兔病毒性出血症病毒RT-PCR检测方法》，与NY/T 572—2016和NY/T 2960—2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

—— 修改了兔出血症病毒1型血凝和血凝抑制试验方法(见5.2)

—— 增加了兔出血症病毒2型血凝和血凝抑制试验方法(见5.2)

—— 修改了兔出血症病毒1型RT-PCR检测方法中引物和扩增条件（见5.3）；

—— 增加了兔出血症病毒2型RT-PCR检测方法（见5.3）；

—— 增加了兔出血症病毒1型和2型实时荧光定量RT-PCR检测方法（见5.4）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国动物卫生标准化技术委员会（SAC/TC181）归口。

本文件主要起草单位：江苏省农业科学院、中国动物卫生与流行病学中心。

本文件主要起草人：王芳、胡波、宋艳华、王志亮、陈萌萌、邵卫星、魏后军、范志宇、仇汝龙、朱伟峰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2002年首次发布NY/T 572—2002，2016年第一次修订。

——2016年首次发布NY/T 2960—2016，本次为第一次整合修订。

引  言

兔出血症（rabbit haemorrhagic disease，RHD）是由兔出血症病毒（rabbit haemorrhagic disease virus，RHDV）引起的一种以急性、高度传染性、高死亡率为特征的兔传染病。

RHDV感染的发病兔等带毒兔是主要的传染源。RHDV经鼻、结膜、口腔等直接和间接途径，通过带毒兔或病死兔的排泄物、分泌物、内脏器官、血液、兔毛等污染饮水、饲料、用具、笼具、空气，引起易感兔发病和疫病流行。人、昆虫、鼠和其它畜禽等也可机械性地传播病毒，其中昆虫是感染或传播的重要媒介，也是长距离传播的主导因素，这种情况在野兔疫病传播中尤为明显。

RHDV在分类上属于杯状病毒科（Caliciviridae）兔病毒属（Lagovirus），为单股正链RNA病毒。基因组长度约为7 400 多个核苷酸，含有2个开放阅读框架(ORF)，并由ORF1的3′端部分序列编码RHDV衣壳蛋白VP60，其基因片段长度为1 740 个核苷酸，共编码579个氨基酸。RHDV有RHDV1和RHDV2两种血清型。RHDV1（rabbit haemorrhagic disease virus type 1）为经典兔出血症病毒，主要感染2月龄以上家兔，其特点是高度传染性，高致死率，潜伏期1 d～3 d，体温升高后12 h～36 h死亡，在小于5周龄的兔子中，RHDV1主要呈现亚急性感染，哺乳仔兔不发病。RHDV2（rabbit haemorrhagic disease virus type 2）可感染家兔和野兔，且家兔更易感，能造成7日龄以上的哺乳仔兔出现明显的临床症状和死亡。这与RHDV1引起疫病的流行病学有极大的不同。此外，RHDV2对其他动物，如地中海松田鼠和白齿鼩，也有易感性。RHDV1引起的兔出血症1型（rabbit haemorrhagic disease type 1，RHD1）和RHDV2引起的兔出血症2型（rabbit haemorrhagic disease type 2，RHD2）的病死兔具有相似的临床症状和剖检病变，需要通过实验室诊断进一步确诊。

兔出血症诊断技术

1 范围

本文件规定了兔出血症临床诊断、血凝和血凝抑制试验、RT-PCR试验、实时荧光定量RT-PCR试验的技术要求。

本文件适用于兔出血症流行病学调查、诊断、检疫以及病原鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489  实验室 生物安全通用要求

NY/T 541  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

RHD1：兔出血症1型（rabbit haemorrhagic disease type 1）

RHD2：兔出血症2型（rabbit haemorrhagic disease type 2）

RHDV1：兔出血症病毒1型（rabbit haemorrhagic disease virus type 1）

RHDV2：兔出血症病毒2型（rabbit haemorrhagic disease virus type 2）

5 临床诊断

5.1 易感动物

5.1.1  兔出血症病毒1型（RHDV1）主要感染2月龄以上家兔并出现明显的临床症状。

5.1.2  兔出血症病毒2型（RHDV2）可感染家兔和野兔，家兔更易感，7日龄以上的哺乳仔兔出现明显的临床症状和死亡。RHDV2对其他动物，如地中海松田鼠和白齿鼩等也有易感性。

5.2 临床症状

5.2.1  兔出血症（RHD）具有高度传染性和致死率，病兔的死亡率可达70%～90%。

5.2.2  最急性型  主要表现为突然死亡，死前表现短暂的兴奋，突然倒地，划动四肢呈游泳状继之昏迷，濒死时抽搐，角弓反张，典型病例可见鼻孔流出血液液体，肛门松弛，肛周有少量淡黄色黏液附着。

5.2.3  急性型  主要表现为精神不振，食欲减退，渴欲增加，呼吸迫促乃至呼吸困难。死前有短期兴奋、挣扎、狂奔、咬笼，全身颤抖，四肢划动。肛门松驰，肛周有少量淡黄色黏液附着，少数病死兔鼻孔中流出血样液体。

5.2.4  慢性型：主要表现为精神不振，食欲减退或废绝，消瘦严重，衰竭而死。少数耐过兔，则发育不良，生长迟缓。

5.2.5  RHDV1感染死亡兔与RHDV2感染死亡兔的症状相似。

5.3 剖检病变

5.3.1  肝脏淤血、肿大、质脆，表面呈淡黄色或灰白色条纹，切面粗糙；脾脏淤血、肿大，呈黑紫色；肾脏肿大、淤血并有出血点。

5.3.2  胸腺水肿、肿大、出血；肺脏有不同程度充血、瘀血、水肿、出血；心脏淤血、心包膜有点状出血。

5.3.3  鼻腔、喉头和气管黏膜淤血、出血；气管和支气管内有泡沫状血液。

5.3.4  胃肠多充盈，浆膜出血；小肠黏膜充血、出血；肠系膜淋巴结水样肿大，其他淋巴结多数充血。5.3.5  胸腔和腹腔有血液样渗出物。

5.4 结果判定

出现5.1、5.2、5.3的情况，初步判为兔出血症临床疑似病例，需要进一步开展实验室诊断。

6  实验室诊断

6.1 样品采集、保存、运输和处理

6.1.1 总则

样品采集、保存和运输参照NY/T 541执行。涉及病原检测应在生物安全二级实验室操作，按照GB 19489的规定执行。

6.1.2 组织样品采集

无菌采集病死兔肝脏组织，装入无菌采样袋或一次性灭菌的15 mL或50 mL离心管并编号。

6.1.3 样品保存和运输

样品采集后置于保温箱中，加入预冷的冰袋，密封，24 h内送实验室。如未能在24 h送达实验室，应冰冻样品，加冰袋低温运输。样品应尽快处理，在2℃～8℃保存宜不超过24 h，若需长期保存，样品应放在-70℃以下冰箱。

6.1.4 样品处理

6.1.4.1  取兔肝脏组织，剪碎、研磨或匀浆，按1 g组织加10 mL PBS的比例配成悬液，反复冻融3次，再以8 000 r/min离心30 min，取上清液作为血凝和血凝抑制试验材料。

6.1.4.2  取兔肝脏组织，剪碎、研磨或匀浆，按1 g组织加10 mL DEPC水的比例配成悬液，反复冻融3次，再以8 000 r/min离心30 min，取上清液作为核酸检测材料。

6.2 血凝（HA）和血凝抑制（HI）试验

6.2.1 试剂

6.2.1.1  PBS  配置方法见附录A.3。

6.2.1.2  人“B”或“O”型红细胞悬液（首选“B”型）  配方见附录A.4。

6.2.1.3  25%高岭土悬液  配方见附录A.5。

6.2.1.4  抗兔出血症病毒1型特异性血清、抗兔出血症病毒2型特异性血清、阴性血清（SPF兔血清）  需按附录B处理，用于抗原检测时，用PBS稀释将阳性血清至HI效价为1∶64～1∶256。

6.2.2  样品  待检兔肝脏悬液、阳性对照RHD1病死兔肝脏悬液（或RHDV1重组VP60蛋白）、阳性对照RHD2病死兔肝脏悬液（或RHDV2重组VP60蛋白）、阴性对照健康兔肝脏悬液。

6.2.3  RHDV1重组VP60蛋白的制备 将重组兔出血症病毒1型VP60杆状病毒接种Sf9昆虫细胞，5日后，收集细胞培养物，反复冻融3次后，以3 000 r/min离心5 min，取上清即为RHDV1重组VP60蛋白，置2℃～8℃备用。

6.2.4  RHDV2重组VP60蛋白的制备 将重组兔出血症病毒2型VP60杆状病毒接种Sf9昆虫细胞，5日后，收集细胞培养物，反复冻融3次后，以3 000 r/min离心5 min，取上清即为RHDV2重组VP60蛋白，置2℃～8℃备用。

6.2.5  HA试验步骤

6.2.5.1  在96孔U型微量反应板上，从第2孔至第21孔，每孔加入25 µL PBS。

6.2.5.2  在第1、2孔加入待检兔肝脏悬液 25 µL。

6.2.5.3  从第2孔开始，充分混合后用25 µL微量移液器等量倍比稀释至第21孔，稀释后第21孔弃去25 µL。

6.2.5.4  第22孔加入RHD1病死兔肝脏悬液（或RHDV1重组VP60蛋白）25 µL、第23孔加入RHD2病死兔肝脏悬液（或RHDV2重组VP60蛋白）25 µL作为阳性对照，第24孔加入健康兔肝脏悬液25 µL为阴性对照。

6.2.5.5  每孔加1%人红细胞25 µL，立即置于微型振荡器上摇匀，于2℃～8℃静置45 min～60 min，待阴性对照孔中红细胞完全沉积后观察结果。

6.2.5.6  结果判定

当RHD1病死兔肝脏悬液（或RHDV1重组VP60蛋白）、RHD2病死兔肝脏悬液（或RHDV2重组VP60蛋白）阳性对照红细胞100%凝集，健康兔肝脏悬液红细胞100%沉积时，试验成立。被检样品红细胞100%凝集的最高稀释度作为其血凝效价，HA效价≥1∶80判为阳性，HA效价≤1∶10判为阴性；HA效价为1∶20或1∶40判为可疑，应重复试验，重复后HA效价≥1∶20的判为阳性，否则判为阴性。

6.2.6 HI试验步骤

6.2.6.1  4个血凝单位（4 HAU）悬液配置  根据5.2.5测定的待检兔肝悬液HA效价，用PBS配制成4 HAU的悬液。

6.2.6.2  在96孔U型微量反应板上，自第2孔至第24孔，每孔加入PBS 25 µL。

6.2.6.3  吸取处理后的血清25 µL于第1、2孔，第2孔充分混匀后用25 µL移液器等量倍比稀释至第24孔，稀释后第24孔弃去25 µL。

6.2.6.4  第1～24孔，每孔分别加4 HAU的抗原25 µL，摇匀，37℃温箱作用30 min～60 min。

6.2.6.5 每孔各加1%人红细胞25 µL，立即置于微型振荡器上摇匀，于2℃～8℃冰箱静置45 min～60 min，待PBS对照孔的红细胞完全沉积后观察结果。

6.2.6.6  每次测定须设已知效价的阳性血清对照、阴性血清对照（SPF兔血清）、4 HAU抗原对照、被处理血清对照（含PBS 25 µL、待检处理血清25 µL、1 %人红细胞25 µL）、PBS对照（含PBS 50 µL 、1 %人红细胞25 µL）。

6.2.6.7 结果判定

当阳性血清HI效价与已知结果相比，误差不高于1个滴度时，阴性对照血清HI效价不高于1∶2，4个血凝单位对照HA效价为1∶4，试验成立。以完全抑制4 HAU抗原凝集的血清最高稀释度为被检血清HI抗体效价。用于抗体检测时，被检血清HI效价≥1∶16时，判为阳性。用于抗原（病毒）检测时，4 HAU待检兔肝悬液能被抗兔出血症病毒1型特异性血清和抗兔出血症病毒2型特异性血清抑制，判为疑似RHDV1阳性；4 HAU待检兔肝悬液的血凝能被抗兔出血症病毒2型特异性血清抑制，不能被抗兔出血症病毒1型特异性血清抑制，判为疑似RHDV2阳性。

在实际检测工作中，由于人的血细胞不易获取，也不易保存，而且不同操作者的判定结果缺乏一致性，所以可用其他方法代替HA和HI试验。

6.3 RT-PCR试验

6.3.1 仪器设备

6.3.1.1　PCR扩增仪。

6.3.1.2　高速冷冻离心机（最大离心力在12 000g以上）。

6.3.1.3　核酸电泳仪和水平电泳槽。

6.3.1.4　微量移液器（0.5 µL～10 µL；2 µL～20 µL；20 µL～200 µL；100 µL～1 000 µL）。

6.3.1.5　凝胶成像系统或紫外透射仪。

6.3.2 试剂与材料

6.3.2.1  引物 参见附录C.1

6.3.2.2  50× TAE贮存液 配制方法见附录A.1。

6.3.2.3  1.2% 琼脂糖凝胶 配制方法见附录A.2。

6.3.2.4  DEPC水 配制方法见附录A.6。

6.3.2.5  样品  待检兔肝脏悬液、阳性对照RHD1病死兔肝脏悬液（或重组质粒pMD19-T-VP60-1，VP60基因序列GenBank: FJ794180）、阳性对照RHD2病死兔肝脏悬液（或重组质粒pMD19-T-VP60-2，VP60基因序列GenBank: MT383749）、阴性对照健康兔肝脏悬液（或DEPC水）。

6.3.3 肝脏样品RNA的提取

取样品200 µL，加入Trizol 700 µL，振荡混匀后，室温放置10 min，加入氯仿300 µL，剧烈振荡后，室温放置1 min，以2℃～8℃ 11 000 r/min离心15 min，取上层水相500 µL，加入500 µL异丙醇，混匀，-20℃放置15 min，以2℃～8℃ 11 000 r/min离心10 min，去上清，缓缓加入75%乙醇1 mL洗涤，以2℃～8℃ 8 000 r/min离心5 min，去上清，室温干燥20 min，加入DEPC水20 µL，使充分溶解。或者按RNA抽提试剂盒的方法进行。

- 6.3.4  RT-PCR步骤

6.3.4.1  反转录反应

取提取的RNA 5 μL加入反转录反应液（配方参见D.1）中，瞬间离心混匀后置于PCR仪中，反应参数为：65℃反应15 min，42℃孵育1 h，95℃ 5 min，同时设立阴性、阳性对照，产物于-20℃保存备用。

6.3.4.2  PCR反应

取反转录产物4 μL加入PCR反应液（配方参见D.2）中，反应参数为：95℃ 3 min，然后进入循环95℃ 15 s，58℃ 15 s，72℃ 30 s，35个循环，于72℃延伸5 min，2℃～8℃保存。

6.3.5  结果观察

将PCR反应产物于1.2%琼脂糖凝胶进行电泳，电压为120 V，时间30 min，紫外灯下观察结果，并进行拍照。

6.3.6  结果判定

RHDV1阳性对照有唯一一条约347 bp的目的条带，RHDV2阳性对照有唯一一条约748 bp的目的条带，阴性对照、空白对照无相应的目的条带的情况下，检测样品出现与阳性对照相同目的条带的判为阳性，即判定为RHDV1或/和RHDV2核酸阳性。

6.4实时荧光定量RT-PCR试验

6.4.1 仪器设备

6.4.1.1　实时荧光定量PCR仪。

6.4.1.2　其他器材同6.3.1.2～6.3.1.5。

6.4.2 试剂与材料

6.4.2.1  引物和探针 参见附录E.1。

6.4.2.2  DEPC水 配置方法见附录A.6。

6.4.2.3  样品  待检兔肝脏悬液、阳性对照RHD1病死兔肝脏悬液（或重组质粒pMD19-T-VP60-1，VP60基因序列GenBank: FJ794180）、阳性对照RHD2病死兔肝脏悬液（或重组质粒pMD19-T-VP60-2，VP60基因序列GenBank: MT383749）、阴性对照健康兔肝脏悬液（或DEPC水）。

6.4.3 肝脏样品RNA的提取

同6.3.3。

6.4.4  实时荧光定量RT-PCR操作

取提取的RNA 2 μL加入反应液（配方参见E.4）中，瞬间离心混匀后，置于实时荧光定量PCR仪中。按下列参考反应条件进行扩增（可根据仪器及试剂进行适当调整）：42℃ 5 min，95℃ 10 s；然后进入循环95℃ 5 s，60℃ 34 s，40个循环。

6.4.5  结果观察

试验检测结束后，根据收集的荧光曲线和Ct值判定结果。

6.4.6  结果判定

阳性对照品Ct值≤35且扩增曲线有明显对数增长期，同时阴性对照扩增曲线无对数增长期的情况下，试验成立。检测样品的Ct值≤35，且出现标准的S形扩增曲线，判为阳性，即样品中存在RHDV1或/和RHDV2核酸；无Ct值或Ct值＞38，且无标准扩增曲线，判为阴性，即样品中不存在RHDV1或/和RHDV2核酸。当检测样品35＜Ct值≤38，且扩增曲线均呈标准的S形曲线，判为可疑，需进行一次重复实验，如重复后仍然为上述结果，判为阳性，如Ct值≤35，判为阳性，如Ct值＞38，判为阴性。

7 综合判定

7.1 疑似RHDV感染引起的RHD

符合5.1、5.2、5.3，且6.2病原样品HA试验阳性，判定为疑似兔出血症；可根据6.2病原样品HI试验进一步分型，HI试验为疑似RHDV1阳性的，判定为疑似兔出血症1型，HI试验为疑似RHDV2阳性的，判定为疑似兔出血症2型。

7.2 确诊RHDV感染引起的RHD

7.2.1 符合7.1，且6.3或6.4试验结果为RHDV1核酸阳性，判定为兔出血症1型。

7.2.2 符合7.1，且6.3或6.4试验结果为RHDV2核酸阳性，判定为兔出血症2型。

7.2.2 符合7.1，且6.3或6.4试验结果为RHDV1和RHDV2核酸阳性，判定为RHDV1、RHDV2混合感染的兔出血症。

附  录  A

(规范性)

试剂的配制

A.1  核酸电泳缓冲液（TAE）

A.1.1  50× TAE贮存液：分别称量Na2EDTA·2H2O 37.2 g、冰醋酸57.1 mL、Tris·Base 242 g，加灭菌双蒸水定容至1 000 mL。或商品化的试剂。

A.1.2  1×TAE 溶液：取10 mL贮存液加490 mL蒸馏水即可。

A.2  1.2% 琼脂糖凝胶

将1.2 g琼脂糖干粉加到100 mL TAE溶液中，沸水浴或微波炉加热至琼脂糖熔化，待凝胶稍冷却后加入溴化乙锭，终浓度为0.5 µg/mL。

A.3  PBS溶液（0.01 mol/L PBS，pH 7.0～7.2）

分别量取KH2PO4 0.24 g、Na2HPO4 1.44 g、NaCl 8.0 g、KCl 0.2 g，加灭菌双蒸水定容至1 000 mL，调节pH至7.0～7.2，2℃～8℃保存备用。或商品化的试剂。

A.4  人“B”型或“O”型红细胞悬液的制备

取人“B”型或“O”型红细胞以20倍量PBS（0.01 mol/L，pH值7.0～7.2）混匀洗涤红细胞，以2 000 r/min离心5 min，弃上清，重复洗涤4次。最后将沉积的红细胞用PBS配成1%和20%（体积分数）的红细胞悬液，置2℃～8℃备用。

A.5  25%高岭土悬液

取高岭土粉末25 g，加入按A.3配置的PBS溶液，定容至100 mL，2℃～8℃保存。使用前摇匀。

A.6  DEPC水

将DEPC加入去离子水中至终浓度为0.1%，充分混匀后作用12 h，分装，121℃高压灭菌30 min，冷却后置2℃～8℃备用。

附  录  B

(资料性)

血清非特异性凝集和非特异性抑制因子的处理方法

B.1  非特异性凝集因子的处理

兔血清会对人红细胞产生非特异性凝集，可用人红细胞对待检血清进行吸附，具体方法为：取100 μL血清，56℃水浴灭活30 min，加入100 μL 20%人“B”型红细胞悬液，振荡混匀，2℃～8℃作用1小时后（期间振荡混匀3次），以2 000 r/min离心5 min（2℃～8℃），收集上清。

B.2  非特异性抑制因子的处理

利用高岭土处理血清中的非特异性抑制因子，具体方法为：将按B.1处理的兔血清加入到200 μL 25%高岭土的沉淀中，振荡混匀，20℃～25℃作用1小时后（期间振荡混匀3次），以8 000 r/min离心5 min，收集的上清即为1∶2稀释的血清。

附  录  C

(资料性)

RT-PCR试验用引物

C.1  引物

表C.1  vp60 基因扩增引物序列

| 检测目的 | 引物序列（5´-3´） | 扩增大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| RHDV1-vp60 基因 | 上游引物：TATTCTGGGAACAACTCCAC | 347 |
|  | 下游引物：AACAGTCCGGTTGGATTTTG |  |
| RHDV2-vp60 基因 | 上游引物：CCCTGGAAGCAGTTCGTCAAAC | 748 |
|  | 下游引物：GATGTCAACAAGGTCTGACAG |  |

C.2  兔出血症病毒1型中国WF/2007株PCR扩增vp60基因靶序列

TATTCTGGGAACAACTCCACCAACGTGCTTCAGTTTTGGTACGCTAATGCTGGGTCTGCGATTGACAACCCTATCTCCCAGGTTGCACCAGACGGCTTCCCTGACATGTCATTCGTGCCCTTTAACAGCCCCAACATTCCGACCGCGGGGTGGGTCGGGTTTGGTGGTATTTGGAACAGTAACAACGGTGCCCCCGCTGCTACAACTGTGCAGGCCTATGAGTTAGGTTTTGCCACTGGGGCACCAAACAGCCTCCAGCCCACCACCAACACTTCAGGTGCACAGACTGTCGCTAAGTCCATTTATGCCGTGGTAACCGGCACAAACCAAAATCCAACCGGACTGTT（347 bp）

C.3  兔出血症病毒2型中国SC2020/04株PCR扩增vp60基因靶序列

CCCTGGAAGCAGTTCGTCAAACGTGCTTGAGCTTTGGTATGCTAGTGCCGGGTCTGCAGCTGACAACCCCATCTCCCAAATTGCTCCAGATGGTTTCCCTGACATGTCATTTGTACCCTTCAGCGGTATCACCATCCCTACCGCAGGGTGGGTCGGGTTCGGTGGGATCTGGAACAGCAGTAATGGTGCCCCCTACGTCACGACCATGCAGGCTTATGAGTTGGGTTTTGCCACTGGAGTACCGAGCAACCCCCAACCCACCACCACCACTTCAGGGGCTCAGATTGTTGCCAAGTCCATCTATGGCGTTGCAAATGGCATAAACCAGACAACAGCCGGGTTGTTTGTGATGGCATCTGGTGTCATATCCACTCCAAACAGCAGTGCCACTACGTACACACCTCAGCCAAACAGGATTGTTAACGCACCTGGCACCCCTGCTGCTGCCCCTATTGGCAAGAACACACCCATCATGTTCGCGTCTGTTGTTAGGCGCACCGGCGACATCAACGCTGAGGCCGGTTCAACTAACGGAACCCAGTACGGCGCGGGATCACAACCGCTGCCGGTGACAATTGGACTTTCACTGAACAATTATTCATCGGCACTTATGCCTGGGCAGTTCTTCGTTTGGCAGCTAAACTTTGCTTCCGGCTTCATGGAACTTGGCTTGAGTGTTGATGGATACTTCTACGCGGGAACAGGGGCTTCAGCCACCCTCATTGACCTGTCAGACCTTGTTGACATC（748 bp）

附  录  D

(资料性)

RT-PCR反应液配置

D.1  反转录反应液

表D.1  反转录反应液配方

| 组分 | 1个检测体系的加入量（μL） |
| --- | --- |
| Anchored Oligo(dT)18 Primer(0.5 μg/μL) | 1 |
| 2×TS Reaction Mix | 10 |
| TransScriptRT/RI Enzyme Mix | 1 |
| gDNA Remover | 1 |
| RNase-free Water | 2 |
| RNA模板 | 5 |

D.2  PCR反应液

表D.2  PCR反应液配方

| 组分 | 1个检测体系的加入量（μL） |
| --- | --- |
| 2×Rapid Taq Master Mix | 20 |
| RHDV1上游引物（10 μmol/L） | 1 |
| RHDV1下游引物（10 μmol/L） | 1 |
| RHDV2上游引物（10 μmol/L） | 1 |
| RHDV2下游引物（10 μmol/L） | 1 |
| 反转录产物 | 1 |

附  录  E

(规范性)

实时荧光定量RT-PCR 方法

E.1  引物和探针

表E.1  vp60 基因扩增引物和探针序列

| 检测目的 | 引物序列（5´-3´） | 扩增大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| RHDV-vp60 基因 | 上游引物：CGGTTTGCCGMCATTG | 78 |
|  | 下游引物：CCAAARCTSAAGCACGTTKG |  |
|  | RHDV1探针：VIC-AGTGCAAGTTATTCTGGSAACAACTC-BHQ1 |  |
|  | RHDV2探针：FAM-AACGCAAGTTTCCCTGGAAGCAGTTC-BHQ1 |  |

E.2  兔出血症病毒1型中国WF/2007株PCR扩增vp60基因靶序列

CGGTTTGCCGACATTGACCATCGAAGAGGCAGTGCAAGTTATTCTGGGAACAACTCCACCAACGTGCTTCAGTTTTGG（78 bp）

E.3  兔出血症病毒2型中国SC2020/04株PCR扩增vp60基因靶序列

CGGTTTGCCGCCATTGACCACGACAGAGGCAACGCAAGTTTCCCTGGAAGCAGTTCGTCAAACGTGCTTGAGCTTTGG（78 bp）

E.4  实时荧光RT-PCR反应液

表E.2  实时荧光RT-PCR反应液配方

| 组分 | 1个检测体系的加入量（μL） |
| --- | --- |
| 2X One Step RT-PCR Buffer Ⅲ | 10 |
| TaKaRa Ex Taq HS (5 U/μl) | 0.4 |
| PrimeScript RT Enzyme Mix Ⅱ | 0.4 |
| 上游引物（10 μmol/L） | 0.6 |
| 下游引物（10 μmol/L） | 0.6 |
| ROX Reference Dye II (50X) | 0.4 |
| RHDV1荧光探针（10 µmol/L） | 0.8 |
| RHDV2荧光探针（10 µmol/L） | 0.8 |
| RNA产物 | 2 |
| 灭菌水 | 4 |

注：无需ROX的荧光定量PCR检测仪，反应液中以灭菌水替代ROX

_________________________________